## Građevinski radovi
Red.br. | OPIS | Jed.mj. | Količina | Jed.cijena (kn) | Ukupno
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
Radovi postavljanja laminata u zgradi Koprivničko-križevačke županije
1. RADOVI UKLANJANJA/DEMONTAŽE
1.1 | Demontaža (po potrebi) i razmještaj postojećeg namještaja iz prostora u kojima se montira laminat te deponiranje istog u susjedne prostorije. Radove je potrebno izvršiti oprezno te poduzeti sve mjere kako ne bi došlo do oštećenja. Nakon obavljenih svih radova postave novog poda slijedi ponovna montaža namještaja na iste pozicije iz zatečenog stanja. Sve radove montaže i demontaže treba izvršiti prema viđenom postojećem stanju. Radovi razmještaja i premještaja namještaja obuhvaćaju 55 ureda sa po cca 15 komada namještaja po uredu (radni stolovi, stolice i ormari).
|  | komplet | 1 |  | 0
1.2. | Izmještanje podne infrastrukture koja obuhvaća informatičku kabelsku instalaciju na način da se ona privremeno premjesti, odloži uz postojeće zidove na način da ne smeta kod izvedbe demontažnih radova te radova rekonstrukcije poda. Tijekom rekonstrukcije poda i izvedbe podloge svu navedenu infrastrukturu potrebno je postaviti na istu poziciju kako je vidljivo iz postojećeg stanja. Radove je potrebno izvoditi pod nadzorom ovlaštenih osoba naručitelja.
|  | paušalno | 1 |  | 0
1.3. | Demontaža dotrajalih i oštećenih podnih obloga od tepisona, tepiha i drugih sličnih podnih obloga, prijenos van objekta, utovar i odvoz na deponij do 10 km, sa troškovima deponiranja.
|  | m² | 150 |  | 0
1.4. | Demontaža dotrajalih i oštećenih kutnih letvica/lajsni, prijenos van objekta, utovar i odvoz na deponij do 10 km, sa troškovima deponiranja.
|  | m' | 860
| 1. RADOVI UKLANJANJA/ DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  |  | 0
2. RADOVI REKONSTRUKCIJE PODOVA
2.1. | Čišćenje, izravnavanje i priprema podloge za postavljanje laminata. Postojeći sloj parketa strojno prebrusiti na onim mjestima gdje podloga nije ravna, a na mjestima eventualnog lošeg (trulog) parketa, parket izvaditi i praznine popuniti i iznivelirati da podloga bude ravna. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. Obračun po m² tlocrtne površine.
|  | m² | 50 |  | 0
2.2. | Dobava i montaža laminata u boji hrasta min. debljine d=10 mm, min. klase 33, na prethodno pripremljenu podlogu. Gotove laminirane ploče polažu se suhom postavom bez ljepljenja "klik-klak" sustavom na sloj odgovarajuće podložne spužvice na čistu, suhu i ravnu podlogu. Uključeno u stavku skračivanje (hoblanje) drvenih vrata u onim prostorijama u kojima je to potrebno radi postave laminata. Stavka uključuje upotrebu sitnog materijala, alata i pribora te temeljito čišćenje podne površine nakon izvedbe poda s odvozom viška materijala na nadeponij do 10 km, sa troškovima deponiranja
|  | m² | 910
2.3. | Dobava i montaža kutnih lajsni u kvaliteti postavljenog laminata završno obrađenih kao laminat visine do 100 mm u tonu postavljenog laminata, stavka uključuje sav potreban sitni materijal, alat i pribor.
|  | m' | 860 |  | 0
| 2. RADOVI REKONSTRUKCIJE PODOVA UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA (KCKŽ rekonstrukcija podova)
| 1. RADOVI UKLANJANJA/DEMONTAŽE: |  |  |  | 0
| 2. RADOVI REKONSTRUKCIJE PODOVA: |  |  |  | 0
|  |  |  | UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA: | 0
|  |  |  | PDV (25%): | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO: | 0